ОСВІТА

| Назва об'єкту | Адреса об'єкту | Впроваджені заходи | Вартість впровадження заходу тис.грн. |  | Джерело та обсяги фінансу-вання заходу (1-державний бюджет, 2-обласний бюджет, 3-місцевий бюджет, 4-кошти підприємства, 5-кредити, позики тощо) тис.грн. | Економія паливно-енергетичних ресурсів (електроенергії кВт*год, теплоенергії Гкал, природного газу м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі склопакети Верхньоінгульська ЗШ | Бобринецький район, с.Верхньоінгульське | Утеплення будівлі | - |  | - | - |
|  |  | Встановлення пластикових вікон (12 шт) | 61,6 |  | 3 | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Встановлення енергоефективних світильників –кількості | - |  | - | - |
|  |  | Інші заходи | - |  | - | - |
| Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі склопакети Миколо-Бабанська ЗШ | Бобринецький район, с.Миколо-Бабанка | Утеплення будівлі | - | - |  | - |
|  |  | Встановлення пластикових вікон (22 шт) | 87,0 | 3 |  | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Встановлення енергоефективних світильників –кількості | - | - |  | - |
|  |  | Інші заходи | - | - |  | - |
| Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі склопакети Веселівська ЗШ | Бобринецький район, с.Веселівка | Утеплення будівлі | - | - |  | - |
|  |  | Встановлення пластикових вікон (2 шт) | 12,0 | 4 |  | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Встановлення енергоефективних світильників –кількості | - | - |  | - |
|  |  | Інші заходи | - | - |  | - |

КУЛЬТУРА

| Назва об'єкту | Адреса об'єкту | Впроваджені заходи |  | Вартість впровадження заходу тис.грн. |  | Джерело та обсяги фінансу-вання заходу (1-державний бюджет, 2-обласний бюджет, 3-місцевий бюджет, 4-кошти підприємства, 5-кредити, позики тощо) тис.грн. | Економія паливно-енергетичних ресурсів (електроенергії кВт*год, теплоенергії Гкал, природного газу м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Кетрисанівський сільський будинок культури | Бобринецький район, село Кетрисанівка | Утеплення будівлі |  | - |  | - | - |
|  |  | Встановлення металопластикових енергозберігаючих вікон (15 шт) |  | 241,3 |  | 3 | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Встановлення металопластикових енергозберігаючих дверей (6 шт) |  | 112,4 |  | 3 | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Інші заходи |  | - |  | - | - |
| Новоградівський сільський будинок культури | Бобринецький район, село Новоградівка |  | Утеплення будівлі | - | - |  | - |
|  |  |  | Встановлення металопластикових енергозберігаючих дверей (1 шт) | 11,9 | 3 |  | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  |  | Встановлення енергоефективних світильників | - | - |  | - |
|  |  |  | Інші заходи (збудовано металопластикову перегородку у фойє) | 38,0 | 3 |  | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
| Новоградівська сільська бібліотека | Бобринецький район, село Новоградівка |  | Утеплення будівлі | - | - |  | - |
|  |  |  | Встановлення металопластикових енергозберігаючих дверей (2 шт) | 8,03 | 3 |  | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  |  | Встановлення енергоефективних світильників | - | - |  | - |
|  |  |  | Інші заходи | - | - |  | - |
| Комунальний заклад “Бобринецька дитяча школа мистецтв” | м.Бобринець, вул. Миколаївська, 49 |  | Утеплення будівлі | - | - |  | - |
|  |  |  | Встановлення | - | - |  | - |
|  |  |  | Встановлення енергоефективних світильників | - | - |  | - |
|  |  |  | Інші заходи (відновлення постачання пр.газу, обстеження димоходів) | 2,6 | 4 |  | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

| Назва об'єкту | Адреса об'єкту | Впроваджені заходи | Вартість впровадження заходу тис.грн. | Джерело та обсяги фінансу-вання заходу (1-державний бюджет, 2-обласний бюджет, 3-місцевий бюджет, 4-кошти підприємства, 5-кредити, позики тощо) тис.грн. | Економія паливно-енергетичних ресурсів (електроенергії кВт*год, теплоенергії Гкал, природного газу м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Хірургічне відділення Бобринецької ЦРЛ | Центральна районна лікарня, м.Бобринець | Утеплення будівлі | - | - | - |
|  |  | Встановлення пластикових вікон (3 шт) | 18,0 | 5 | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Встановлення енергоефективних світильників | - | - | - |
|  |  | Інші заходи | - | - | - |
| Пологове відділення Бобринецької ЦРЛ | Центральна районна лікарня, м.Бобринець | Утеплення будівлі | - | - | - |
|  |  | Встановлення металопластикових енергозберігаючих вікон (2 шт) | 10,0 | 5 | Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Встановлення енергоефективних світильників | - | - | - |
|  |  | Інші заходи | - | - | - |